|  |
| --- |
| **妇幼保健院配电房维修保养清单** |
| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 |  单价  |  总额  | 备注 |
| 1 | 电容器 | BSMJ0-4-303 | 组 | 9 |  |  |  |
| 2 | 交流接触器 | GT19-43/11 | 只 | 9 |  |  |  |
| 3 | 热继电器 | JR36-63 | 只 | 9 |  |  |  |
| 4 | 三相空气开关 | P4 | 人 | 9 |  |  |  |
| 5 | 无功功率自动补偿控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 铜芯线  | 16mm2 | 圈 | 1 |  |  |  |
| 7 | 铜芯线  | 35mm2 | 米 | 38 |  |  |  |
| 8 | 变压器绝缘耐压实验 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 9 | 0.4KV隔刀闸 | 1250A | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 屏盘柜二次线路检查 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 11 | 补偿柜安装工时费 | 3天 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 无功补偿柜调试 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 13 | 对配电房设备除尘清理 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 14 | 封堵泥 |  | 公斤 | 100 |  |  |  |
| 15 | 线路图和标识、标牌 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 16 | 断路器 | 250A | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜鼻子 | 35mm2 | 只 | 8 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

单位：

联系人：

联系电话：