# 

附件清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市开州区妇幼保健院三楼公共卫生间整修清单 | | | | | | | |
|  | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  | 蹲位拆除 |  | 5 | 座 |  |  |  |
|  | 新做蹲位 |  | 3 | 座 |  |  |  |
|  | 水箱 |  | 3 | 套 |  |  |  |
|  | 内丝弯头 | #20 | 3 | 个 |  |  |  |
|  | 角阀 |  | 3 | 个 |  |  |  |
|  | 高压管 |  | 3 | 根 |  |  |  |
|  | 蹲便 |  | 3 | 个 |  |  |  |
|  | 拆地板砖 | 3600×4400 | 15.84 | 平方米 |  |  |  |
|  | 垃圾转运到1楼工时 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 做防水卷材 | 3600×4400 | 15.84 | 平方米 |  |  |  |
|  | 地板砖 | 300×300 | 180 | 块 |  |  |  |
|  | 青沙 |  | 1 | 方 |  |  |  |
|  | 水泥 |  | 10 | 包 |  |  |  |
|  | 砖工工时（大工） |  | 2 | 天 |  |  |  |
|  | 砖工工时（小工） |  | 2 | 天 |  |  |  |
| 三 | 新做淋浴间 | 1460×2300、1600×2300 | | | |  |  |
|  | 火砖 |  | 450 | 块 |  |  |  |
|  | 毛沙 |  | 10 | 包 |  |  |  |
|  | 水泥 |  | 6 | 包 |  |  |  |
|  | 墙瓷砖 | 600×300 | 128 | 块 |  |  |  |
|  | 砖工工时（大工） |  | 3 | 天 |  |  |  |
|  | 砖工工时（小工） |  | 3 | 天 |  |  |  |
|  | 卫生间门（铝合金） |  | 1 | 樘 |  |  |  |
|  | PPR管 | #20 | 3 | 根 |  |  |  |
|  | PPR弯头 | #20 | 6 | 个 |  |  |  |
|  | PPR直接 | #20 | 4 | 个 |  |  |  |
|  | PPR内丝弯头 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 淋浴阀 |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 毛巾架 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 64 | 水电工工时 |  | 1 | 天 |  |  |  |
| 四 | 垃圾清运（运输费、上车费） |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 0.00 |  |