附件1

重庆市开州区妇幼保健院

卫生应急基本物资项目报价表

	专业类别
	产品名称
	数量配置
	单位
	单价
	总价

	紧急医学救援


	诊检与防疫背囊
	1
	套
	
	

	
	急救背囊
	1
	套
	
	

	
	生命支持背囊
	1
	套
	
	

	
	后勤保障背囊
	1
	套
	
	

	
	个人用品包
	5
	套
	
	

	
	工作帐篷
	1
	套
	
	

	
	队员服装
	5
	套
	
	

	
总金额
	


附件2

卫生应急基本物资项目详细要求

	专业类别
	产品名称
	数量配置
	单位

	紧急医学救援


	诊检与防疫背囊
	1
	套

	
	急救背囊
	1
	套

	
	生命支持背囊
	1
	套

	
	后勤保障背囊
	1
	套

	
	个人用品包
	5
	套

	
	工作帐篷
	1
	套

	
	队员服装
	5
	套


（一）诊检与防疫背囊

1、用途：主要用于现场伤员伤情判断、消杀防疫及通讯和数据收集；
2、基本功能：（1）完成伤员检伤分类，确定救治优先顺序；（2）对救治区域进行消杀防疫；（3）收集现场信息，及时向后方指挥系统汇报。
3、主要技术参数
（1）构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成；
（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；
B、诊检器材：主要用于伤员检伤分类，标示救治优先顺序；模块包囊式，装载于背囊囊体内；
C、防疫器材：主要用于对救治区域进行消杀防疫及个人防护；分为二个模块，消杀药品模块包，装载于背囊囊体内，喷雾器包挂载于背囊外侧正面；
D、办公通讯器材：主要用于收集现场信息，保持与后方指挥系统的通讯；以模块包形式装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧携行。
  4.装备品量

	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	背囊
	背囊外形尺寸： （43±5）cm×（27±5）cm×（55±5）cm（长×宽×高）；

背囊质量：空囊≤3kg；实装≤15kg；

C：背囊材料主要性能：
布料：600D涂层牛津布；布料沾水等级（级）：不小于4级；
布料色牢度：干摩擦色牢度（4～5）级，湿摩擦色牢度（4～5）级；背囊各连接部位抗拉力不小于250N，背带抗拉力不小于500N；拉链耐用度不低于4000次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷; 
D、颜色及标示：附合卫生急救背囊相关要求。
	个
	1
	

	二
	诊检器材
	
	
	
	

	1
	听诊器
	
	套
	1
	

	2
	血压计
	腕式电子式
	套
	1
	

	3
	眼检镜
	JY-A-I型
	套
	1
	

	4
	耳检镜
	手电笔式套装
	套
	1
	

	5
	血氧饱和度仪
	指夹式
	个
	1
	

	6
	体温针
	非接触式
	套
	1
	

	7
	伤标
	
	本
	1
	

	8
	笔
	黑色，笔头：0.5mm
	支
	2
	

	二
	卫生防疫器材
	
	
	
	

	9
	手持式喷雾器
	2000-3000ml
	套
	1
	

	10
	含氯泡腾片
	100片/瓶
	瓶
	1
	仅预留储存空间

	11
	高效氯氰菊酯
	500ml
	瓶
	1
	仅预留储存空间

	12
	高锰酸钾片
	0.2g/片，30片/瓶
	瓶
	2
	仅预留储存空间

	13
	手消毒液
	500ml
	瓶
	1
	仅预留储存空间

	三
	办公通讯装备
	
	
	
	

	14
	对讲机
	
	套
	1
	10km

	15
	卫星电话
	
	套
	1
	仅预留储存空间

	16
	救援地区地图
	
	套
	1
	仅预留储存空间

	17
	数码相机
	像素2000万，储存量大于1G
	个
	1
	仅预留储存空间

	18
	笔记本电脑
	15.6寸显示屏，１TB储存量
	台
	1
	仅预留储存空间

	19
	病例本
	幅面：16k,双胶纸
	本
	5
	

	20
	心理救援量表
	
	套
	1
	仅预留储存空间

	21
	记录本
	a5加厚68张（136页）
	本
	2
	

	22
	笔
	黑色，笔头：0.5mm
	支
	10
	


（二）急救背囊

  1、用途：主要用于现场伤员的止血、通气、包扎、固定、转运及常见疾病治疗；
  2、基本功能：（1）完成全身各部位创面出血的快速止血（包括结合部位的止血）；（2）快速建立口咽、鼻咽、环甲膜人工通气道，缓解伤员呼吸困难，对张力性气胸伤员实施胸腔减压排气；（3）完成全身各部位创面的快速包扎（包括开放性气胸创口的封闭）；（4）完成四肢骨折固定；（5）快速将伤员转移至安全区域；（6）对灾区群众常见病进行诊治。

  3、主要技术参数
（1）构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成；
（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；
B、急救器材及药品：主要用于伤员止血、通气、包扎、固定、转运及常见病冶疗；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。
4.装备品量

	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	一
	背囊
	A、背囊外形尺寸： （43±5）cm×（27±5）cm×（55±5）cm（长×宽×高）；

B、背囊质量：空囊≤3kg；实装≤15kg；
C：背囊材料主要性能：
布料：600D涂层牛津布；布料沾水等级（级）：不小于4级；布料色牢度：干摩擦色牢度（4～5）级，湿摩擦色牢度（4～5）级；背囊各连接部位抗拉力不小于250N，背带抗拉力不小于500N；拉链耐用度不低于4000次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标示：附合卫生急救背囊相关要求。
	个
	1
	

	二
	止血类器材
	
	
	
	

	1
	旋压止血带
	380×89cm
	条
	5
	带电子显计功能

	2
	创伤止血绷带
	100*4500mm
	卷
	5
	甲壳胺或壳聚糖功能敷料垫防水透气

	
	
	100*3500mm
	卷
	5
	

	3
	功能止血纱
	10×600cm
	卷
	5
	壳聚糖功能敷料

	三
	通气类器材
	
	
	
	

	4
	开口器
	螺旋式
	个
	1
	

	5
	鼻咽通气管
	ID7.5
	个
	3
	含润滑剂

	
	
	ID7
	个
	3
	

	
	
	ID6.5
	个
	3
	

	6
	环甲膜穿刺套装
	/
	套
	1
	

	7
	喉罩
	4#
	套
	2
	

	
	
	3#
	套
	2
	

	8
	吸痰管
	可控式，F14
	根
	4
	

	9
	注射器
	2ml
	支
	1
	

	10
	简易呼吸器
	成人型
	套
	1
	

	
	
	儿童型
	套
	1
	

	11
	直型静脉留置针
	用于胸腔减压排气针
	支
	5
	

	12
	胶带
	1.25 cm×9.1m
	卷
	2
	带防污 切割器

	四
	包扎创面处理类器材
	
	
	
	

	13
	创伤急救绷带
	10×120cm
	个
	3
	

	
	
	15×120cm
	个
	3
	

	14
	眼伤包扎包
	
	包
	
	

	（1）
	眼贴
	5.7×8.3cm
	片
	2
	丙烯酸酯背胶

	（2）
	多孔硬质眼罩
	双眼
	个
	1
	带固定带魔术贴

	15
	无菌纱布包
	6×8cm/8层
	包
	5
	

	16
	自粘绷带
	5×450cm
	卷
	5
	

	17
	胸腔封闭贴
	15×15cm
	贴
	5
	水胶体倒边型

	18
	创伤敷料贴
	10×15cm
	片
	10
	

	
	
	10×20cm
	片
	10
	

	19
	碘伏消毒湿巾
	6×20cm
	包
	20
	浸渍工艺

	20
	弹力帽套
	大号
	条
	3
	

	
	
	中号
	条
	3
	

	
	
	小号
	条
	3
	

	四
	固定类器材
	
	
	
	

	21
	组合夹板
	
	套
	1
	

	22
	可塑夹板
	11×90cm
	块
	6
	

	23
	自粘绷带
	10×450cm
	卷
	6
	

	六
	搬运类器材
	
	
	
	

	24
	软体担架
	180×70cm
	套
	1
	

	七
	药品
	
	
	
	预留储存空间


（三）生命支持背囊

  1、用途：主要用于伤员气道维护及输液抗休克等基础生命支持；
  2、作业与基本功能指标：（1）快速气管插管，进行人工呼吸；（2）胸腔闭式引流；（3）静脉穿刺输液或骨内穿刺输液；（4）低体温伤员的保温复温。
  3、主要技术参数
（1）构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成；
（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；
B、急救器材及药品：主要用于伤员气道维护及基础生命支持治疗；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。
     4.装配品量

	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	背囊
	A、背囊外形尺寸： （43±5）cm×（27±5）cm×（55±5）cm（长×宽×高）；

B、背囊质量：空囊≤3kg；实装≤15kg；
C：背囊材料主要性能：
布料：600D涂层牛津布；布料沾水等级（级）：不小于4级；布料色牢度：干摩擦色牢度（4～5）级，湿摩擦色牢度（4～5）级；背囊各连接部位抗拉力不小于250N，背带抗拉力不小于500N；拉链耐用度不低于4000次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标示：附合卫生急救背囊相关要求。
	个
	1
	

	2
	清创缝合包
	
	套
	1
	

	（1）
	无齿镊
	12.5cm
	把
	1
	

	（2）
	有齿镊
	12.5cm
	把
	1
	

	（3）
	组织剪
	14cm
	把
	1
	

	（4）
	直血管钳
	14cm
	把
	1
	

	（5）
	弯血管钳
	14cm
	把
	1
	

	（6）
	手术刀柄
	4#
	把
	1
	

	（7）
	手术刀片
	23#
	包
	4
	

	（8）
	针持
	14cm粗针
	把
	1
	

	（9）
	蚊式血管钳
	12.5cm
	把
	1
	

	（10）
	巾钳
	14cm
	把
	2
	

	（11）
	带线缝合针
	3-0
	
	4
	

	（12）
	治疗巾
	40×60cm
	张
	2
	

	（13）
	弯盘
	中号
	
	1
	

	（14）
	碘伏消毒液(安尔碘)
	60ml
	瓶
	1
	仅预留储存空间

	3
	气道维护器材
	
	
	
	

	（1）
	气管插管
	6#
	个
	2
	

	
	
	6.5#
	个
	2
	

	
	
	7#
	个
	2
	

	（2）
	喉镜
	
	套
	1
	含大中小号窥视片各1个

	（3）
	负压吸引器
	H003-B
	套
	1
	

	（4）
	吸痰管
	可控式，14号
	根
	4
	

	（5）
	便携式呼吸机
	
	台
	1
	仅预留储存空间

	4
	胸腔闭式引流套件
	
	套
	
	

	（1）
	胸腔引流管
	24Fr(8.0mm)
	支
	1
	

	（2）
	胸腔扩张器
	
	件
	1
	仅预留储存空间

	（3）
	胸腔闭式引流袋
	1000ml
	套
	1
	

	（4）
	手动负压器
	
	套
	1
	

	（5）
	二通接头
	两通型
	根
	1
	

	（6）
	手术刀片
	22#
	包
	2
	

	（7）
	手术刀柄
	4#
	把
	1
	

	（8）
	碘伏消毒湿巾
	6×20cm
	包
	2
	浸渍工艺

	（9）
	医用方纱
	6×8cm
	包
	1
	

	5
	静脉输液套件
	
	套
	
	

	（1）
	橡胶止血带
	1m
	条
	1
	

	（2）
	静脉留置针
	18GY型
	个
	1
	

	（3）
	自粘性薄膜敷料
	6×7cm
	贴
	1
	

	（4）
	医用方纱
	6×8cm
	包
	1
	

	（5）
	一次性注射器
	2ml
	个
	1
	

	（6）
	输液接头
	一次性使用
	个
	1
	

	（7）
	碘伏消毒棉片
	18×20cm
	包
	1
	浸渍工艺

	（8）
	输液器
	精密可调式
	个
	1
	

	6
	骨髓输液套装
	
	套
	
	

	（1）
	一次性骨髓腔穿刺针
	16号
	支
	1
	

	（2）
	输液接头
	正压无针型FL-NF01
	个
	1
	

	（3）
	一次性注射器
	2ml
	个
	1
	

	（4）
	自粘性薄膜敷料
	10*12cm
	贴
	1
	

	（5）
	碘伏消毒棉片
	6*8cm独立包装
	包
	1
	浸渍工艺

	（6）
	输液器
	正压无针型FL-NF01
	个
	1
	

	7
	保温毯或急救毯
	210*130cm
	件
	10
	

	8
	复温背心
	五区发热 配充电宝
	套
	2
	

	9
	药品
	
	
	
	本条目内容均只需预留储存空间

	（1）
	乳酸钠林格注射液
	500ml
	袋
	4
	

	（2）
	羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液
	500ml
	袋
	4
	

	（3）
	10%葡萄糖液射液
	250ml
	袋
	4
	

	（4）
	5%葡萄糖液射液
	250ml
	袋
	4
	

	10
	辅助器材
	
	
	
	

	（1）
	胶带
	1.25 cm×9.1m
	卷
	5
	带防污切割器

	（2）
	手术洞巾
	200*350cm
	块
	1
	光边洞孔

	
	
	184/270*345cm
	块
	1
	光边洞孔

	（3）
	手套
	大
	付
	5
	

	
	
	中
	付
	5
	

	
	
	小
	付
	5
	


（四）后勤保障背囊

1、用途：主要用于现场伤员救治点的建立；保障伤员救治空间、平台及电源等后勤保障功能；
2、基本功能：（1）快速搭建15平方米左右的帐篷；（2）为治疗伤员提供治 平台。
3、主要技术参数
（1）构成：由背囊囊体和内装器材设备构成；
（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；
B、器材设备：建立伤员救治空间及平台；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或单独斜挎。

4.装配品量
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	一
	双肩背囊
	A、背囊外形尺寸： （43±5）cm×（27±5）cm×（55±5）cm（长×宽×高）；

B、背囊质量：空囊≤3kg；实装≤15kg；
C：背囊材料主要性能：
布料：600D涂层牛津布；布料沾水等级（级）：不小于4级；布料色牢度：干摩擦色牢度（4～5）级，湿摩擦色牢度（4～5）级；背囊各连接部位抗拉力不小于250N，背带抗拉力不小于500N；拉链耐用度不低于4000次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标示：附合卫生急救背囊相关要求。
	套
	1
	

	1
	照明灯
	F01干电池款
	个
	4
	带电池

	2
	电源
	220V
	块
	2
	锂电池

	3
	多功能折叠铲
	碳钢材质，多功能型
	把
	1
	

	4
	折叠床
	190*65*15cm
	张
	1
	

	5
	防潮垫
	190*60*6充气垫
	张
	2
	

	6
	塑料布
	3*3米
	卷
	1
	

	7
	尼龙绳
	20米带勾
	米
	20
	

	8
	队旗
	3号
	面
	1
	预留储存空间

	9
	横幅
	标准
	条
	1
	预留储存空间


（五）个人用品包

1、用途：主要用于应急分队人员的个人通讯、防护及生活保障；
2、基本功能：为分队队员提供通讯、照明、休息空间等日常生活保障。
3、主要技术参数
（1）构成：由斜挎包囊和内装装备构成；
（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、包囊囊体：主要用于贮放和携带装备；单肩斜挎式；
B、器材设备：直接装载于包囊内。
（3）技术参数
A、包囊外形尺寸：（33±3）cm×（10±3）cm×（20±3）cm（长×宽×高）；
B、包囊质量：空囊≤1kg；实装≤5kg；
C：材料主要性能：
   布料：600D涂层牛津布；
   布料沾水等级（级）：不小于4级；
布料色牢度：干摩擦色牢度（4～5）级，湿摩擦色牢度（4～5）级；
背囊各连接部位抗拉力不小于250N，背带抗拉力不小于500N；
拉链耐用度不低于4000次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标示：附合卫生急救背囊相关要求。
4.装配品量

	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	挎包
	
	个
	1
	

	2
	对讲机
	
	个
	1
	10km

	3
	指南针
	
	个
	1
	

	4
	头灯
	
	套
	1
	带两节电池

	5
	手电筒
	笔式
	支
	1
	

	6
	医用防护口罩
	
	个
	1
	

	7
	呼救器或口哨
	
	个
	1
	

	8
	GPS定位器
	
	个
	1
	预留储存空间

	9
	单人帐篷
	
	顶
	1
	

	10
	睡袋
	
	套
	1
	

	11
	防潮垫
	
	张
	1
	

	12
	帐灯
	
	个
	1
	

	13
	水壶
	1000ml
	个
	1
	

	14
	净水管
	1m
	支
	1
	

	15
	食品
	
	
	
	预留储存空间

	16
	驱蚊剂
	50ml
	支
	1
	

	17
	防晒霜
	30g
	支
	1
	

	18
	洗淑用具
	
	
	
	

	（1）
	毛巾
	
	条
	1
	

	（2）
	牙刷
	
	支
	1
	

	（3）
	牙膏
	
	支
	1
	

	（4）
	香皂
	
	块
	1
	

	（5）
	漱口杯
	
	个
	1
	

	（6）
	指甲刀
	
	个
	1
	


工作帐篷

	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	帐篷携行包
	
	套
	2
	

	2
	自开式帐篷
	十五平方（碳纤维支架）
	套
	1
	


队员服装

	序号
	品名
	数量
	单位
	备注

	1
	冬装（冲锋衣+抓绒内胆+冲锋裤）
	1
	件
	

	2
	夏装长袖衬衣
	1
	套
	

	3
	夏装短袖衬衣
	1
	套
	

	4
	夏裤
	1
	条
	

	5
	卫生应急秋装
	1
	条
	

	6
	卫生应急马甲
	1
	件
	

	7
	圆领体恤（哈弗红）
	1
	件
	

	8
	翻领体恤（哈弗红）
	1
	件
	

	9
	体能训练服
	1
	套
	

	10
	卫生应急工作帽
	1
	顶
	

	11
	卫生应急作战靴
	1
	双
	

	12
	便鞋
	1
	双
	

	13
	登山鞋
	1
	双
	

	14
	卫生应急背囊
	1
	个
	

	15
	臂章
	1
	枚
	

	16
	胸章
	1
	枚
	

	17
	国旗胸标
	1
	枚
	




